## PAV. RIGIDO
PROYECTO: |  |  |  | "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE PISTAS Y VEREDAS DEL MALECON XXXXXXXXXXX YO DEL DISTRITO DE XXXXX - PROVINCIA DE XXXXXX - DEPARTAMENTO DE XXXXXXXX"
ORGANISMO PROPONENTE: |  |  |  | XXXXXXXXXXXXX
MÉTODO AASTHO -93
Es uno de los métodos mas utilizados y de mayor utilización a nivel internacional para el diseño de pavimentos rígidos.
FORMULACIÓN DE DISEÑO
La ecuación básica de diseño a la que llegó AASHTO para el diseño de pavimentos rígidos, desde un desarrollo analítico, se encuentra plasmada también en monogramas de cálculo, éstos esencialmente basados en los resultados obtenidos de la prueba experimental de la carretera AASHTO. La ecuación de diseño para pavimentos rígidos modificada para la versión actual es la que a continuación se presenta:
FORMULA GENERAL AASTHO
Donde:
| D | = Espesor de la losa del pavimento en (in)
| W18 | = Tráfico (Número de ESAL´s)
| Zr | = Desviación Estándar Normal
| So | = Error Estándar Combinado de la predicción del Tráfico
| ∆PSI | = Diferencia de Serviciabilidad (Po-Pt)
| Po | = Serviciabilidad Inicial
| Pt | = Serviciabilidad Final
| S'c | = Módulo de Rotura del concreto en (psi).
| Cd | = Coeficiente de Drenaje
| J | = Coeficiente de Transferencia de Carga
| Ec | = Módulo de Elasticidad de concreto
| K | = Módulo de Reacción de la Sub Rasante en (psi).
VARIABLES DEL DISEÑO
ESPESOR (D).
El espesor de losa de concreto, es la variable “D” que pretendemos determinar al realizar un diseño de pavimento rígido. El resultado del espesor se ve afectado por todas las demás variables que interviene en los cálculos. Es importante especificar lo que se diseña, ya que a partir de espesores regulares una pequeña variación puede significar una variación importante en la vida útil.
1.- ESTUDIO DE TRANSITO
1.1.- Transito (demanda)
Probablemente, la variable más importante en el diseño de una vía es el tránsito, pues, si bien el volumen y dimensiones de los vehículos influyen en su diseño geométrico, el número y el peso de los ejes de éstos son factores determinantes en el diseño de la estructura del pavimento.
La demanda o volumen de tráfico (IMDA ó TPD), requiere ser expresado en términos de Ejes Equivalentes acumulados para el periodo de diseño. Un eje equivalente (EE) equivale al efecto de deterioro causado sobre el pavimento, por un eje simple de dos ruedas cargado con 8.2 ton de peso, con neumáticos con presión de 80 lb./pulg2.
Cálculo de tasas de crecimiento y la proyección
Se puede calcular el crecimiento de tránsito utilizando una fórmula simple:
Donde:
Tn = | Tránsito proyectado al año “n” en veh/día.
To = | Tránsito actual (año base o) en veh/día.
n = | Años del período de diseño.
i = | Tasa anual de crecimiento del tránsito que se define en correlación con la dinámica de crecimiento socio-económico(*) normalmente entre 2% y 6% a criterio del equipo del estudio.
La demanda o volumen de tráfico (IMDA ó TPD), requiere ser expresado en términos de Ejes Equivalentes acumulados para el periodo de diseño. Un eje equivalente (EE) equivale al efecto de deterioro causado sobre el pavimento.
1.2.- Determinación del tránsito existente.
El volumen existente en el tramo, considera el promedio diario anual del total de vehículos (ligeros y pesados) en ambos sentidos.
Para la obtención de la demanda de tránsito que circula en cada sub tramo en estudio, se requerirá como mínimo la siguiente información:
a. El tránsito promedio semanal (TPDS) mediante conteos de tránsito en cada sub tramo (incluyendo un sábado o un domingo) por un período consecutivo de 7 días (5 día de semana+Sábado+Domingo), como mínimo, de una semana que haya sido de circulación normal. Los conteos serán volumétricos y clasificados por tipo de vehículo. Así mismo en caso no hubiera información oficial, sobre pesos por eje, aplicable a la zona, se efectuara un censo de carga Vehicular durante 2 días consecutivos.
b. Número, tipo y peso de los ejes de los vehículos pesados.
c. Con los datos obtenidos, se definirá el Número de Repeticiones de Ejes Equivalentes (EE) para el periodo de diseño del pavimento.
1.1. CALCULO DE LOS EJES EQUIVALENTES ESAL'S(W18)
|  |  |  | ESAL's(W18) = |  | 932963.0658
|  |  |  | ESAL's(W18) = |  | 932963.0658
2. CONFIABILIDAD:
Se denomina confiabilidad (R%) a la probabilidad de que un pavimento desarrolle su función durante su vida útil en condiciones adecuadas para su operación. También se puede entender a la confiabilidad como un factor de seguridad, de ahí que su uso se debe al mejor de los criterios.
DESVIACIÓN ESTÁNDAR (Zr)
[7 empty] | Confiabilidad R (%) |  |  | Desviac. Están. (Zr)
[8 empty] | 50 |  |  | 0
[8 empty] | 60 |  |  | -0.253
[8 empty] | 70 |  |  | -0.524
[8 empty] | 75 |  |  | -0.674
[8 empty] | 80 |  |  | -0.841
| TIPO DE PAVIMENTO |  |  | CONFIABILIDAD. |  |  |  | 85 |  |  | -1.037
| Autopistas |  |  |  | 90% |  |  | 90 |  |  | -1.282
| Carreteras |  |  |  | 75% |  |  | 91 |  |  | -1.34
| Rurales |  |  |  | 65% |  |  | 92 |  |  | -1.405
| Zonas industriales |  |  |  | 60% |  |  | 93 |  |  | -1.476
| Urbanas principales |  |  |  | 55% |  |  | 94 |  |  | -1.555
| Urbanas secundarias |  |  |  | 50% |  |  | 95 |  |  | -1.645
[8 empty] | 96 |  |  | -1.751
[8 empty] | 97 |  |  | -1.881
[8 empty] | 98 |  |  | -2.054
[8 empty] | 99 |  |  | -2.327
[8 empty] | 99.9 |  |  | -3.09
[8 empty] | 99.99 |  |  | -3.75
[5 empty] | R (%) = | 90 | %
2.1. DESVIACIÓN ESTÁNDAR( Zr).
Es función de los niveles seleccionados de confiabilidad.
[5 empty] | Zr = | -1.282
2.2, ERROR ESTÁNDAR COMBINADO (So):
AASHTO propuso los siguientes valores para seleccionar la Variabilidad o Error Estándar Combinado So, cuyo valor recomendado es:
|  | Para pavimentos rígidos |  |  |  |  | 0.30 – 0.40
|  | En construcción nueva |  |  |  |  | 0.35
|  | En sobre capas |  |  |  |  | 0.4
[5 empty] | So = | 0.3
4. SERVICIABILIDAD (∆ PSI):
La serviciabilidad se define como la habilidad del pavimento de servir al tipo de tráfico (autos y camiones) que circulan en la vía. La medida primaria de la serviciabilidad es el Índice de Serviciabilidad Presente. El procedimiento de diseño AASHTO predice el porcentaje de perdida de serviciabilidad (∆ PSI) para varios niveles de tráfico y cargas de ejes.
Como el índice de serviciabilidad final de un pavimento es el valor más bajo de deterioro a que puede llegar el mismo, se sugiere que para carreteras de primer orden (de mayor tránsito) este valor sea de 2.5 y para vías menos importantes sea de 2.0; para el valor del índice de serviciabilidad inicial la AASTHO llegó a un valor de 4.5 para pavimentos de concreto y 4.2 para pavimentos de asfalto.
| ÍNDICE DE SERVICIO |  |  |  | CALIFICACIÓN
|  | 5 |  |  | Excelente |  |  | Entonces:
|  | 4 |  |  | Muy bueno
|  | 3 |  |  | Bueno |  |  | Po = | 4.5
|  | 2 |  |  | Regular |  |  | Pt = | 2
|  | 1 |  |  | Malo
|  | 0 |  |  | Intransitable |  |  | ∆ PSI = | Po - Pt
[5 empty] | ∆ PSI = | 2.5
5. MÓDULO DE RUPTURA (S´c)
Es una propiedad del concreto que influye notablemente en el diseño de pavimentos rígidos de concreto. Debido a que los pavimentos de concreto trabajan principalmente a flexión, es recomendable que su especificación de resistencia sea acorde con ello, por eso el diseño considera la resistencia del concreto trabajando a flexión, que se le conoce como resistencia a la flexión por tensión (S´c) ó módulo de ruptura normalmente especificada a los 28 días
Concreto a Utilizar |  |  | F`c = | 280 | Kg/cm2 |  |  | S'c = 32(F'c)1/2
-159.332
|  | TIPO DE PAVIMENTO |  |  |  |  | S`c RECOMENDADO
Psi
|  | Autopistas |  |  |  |  | 682.7
|  | Carretera |  |  |  |  | 682.7
|  | Zonas Industriales |  |  |  |  | 640.1
|  | Urbanos principales |  |  |  |  | 640.1
|  | Urbanos Secundarios |  |  |  |  | 597.4
[5 empty] | S`c = | 535.4624 | Psi
6. DRENAJE (Cd)
| Calidad de Drenaje |  | % de tiempo del año en que el pavimento está expuesto a niveles de saturación
|  |  | Menor a 1% |  | 1% a 5% |  | 5% a 25% |  | Mayor a 25%
| Excelente |  | 1.25 – 1.20 |  | 1.20 – 1.15 |  | 1.15 – 1.10 |  | 1.1
| Bueno |  | 1.20 – 1.15 |  | 1.15 – 1.10 |  | 1.10 – 1.00 |  | 1
| Regular |  | 1.15 – 1.10 |  | 1.10 – 1.00 |  | 1.00 – 0.90 |  | 0.9
| Pobre |  | 1.10 – 1.00 |  | 1.00 – 0.90 |  | 0.90 – 0.80 |  | 0.8
| Muy pobre |  | 1.00 – 0.90 |  | 0.90 – 0.80 |  | 0.80 – 0.70 |  | 0.7
Para el caso los materiales a ser usados tiene una calidad regular de drenaje y esta expuesto en un 30% durante un año normal de precipitaciones.
[5 empty] | Cd = | 1.2
7. COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CARGA (J).
Es la capacidad que tiene la losa de transmitir fuerzas cortantes a las losas adyacentes, lo que repercute en minimizar las deformaciones y los esfuerzos en las estructuras del pavimento, mientras mejor sea la transferencia de carga mejor será el comportamiento de las losas.
Este concepto depende de los siguientes factores:
Cantidad de Tráfico.
Utilización de pasajuntas.
Soporte lateral de las Losas.
La AASTHO recomienda un valor de 3.2 para pavimentos rígidos
[5 empty] | J = | 3.2
8. MODULO DE ELASTICIDAD DEL CONCRETO (Ec).
Se denomina Módulo de elasticidad del concreto a la tracción, a la capacidad que obedece la ley de Hooke, es decir, la relación de la tensión unitaria a la deformación unitaria. Se determina por la Norma ASTM C469. Sin embargo en caso de no disponer de los ensayos experimentales para su cálculo existen varios criterios con los que pueda estimarse ya sea a partir del Módulo de Ruptura, o de la resistencia a la compresión a la que será diseñada la mezcla del concreto.
Las relaciones de mayor uso para su determinación son:
F´c = Resistencia a la compresión del concreto (Kg/cm2) = 210 Kg/cm2
Ec = 5500 x (f’c)1/2 (En MPa)
Ec = 17000 x (f’c)1/2 (En Kg/cm2)
Ec = 17000 x ( 280 )^1/2 |  |  |  | Ec = | 284464.409 |  | Kg/cm2
[5 empty] | Ec = | 4046034.0074 |  | Psi |  |  |  | 4046034
9. MODULO DE REACCIÓN DE LA SUB RASANTE (K)
Se han propuestos algunas correlaciones de “ K “ a partir de datos de datos de CBR de diseño de la Sub Rasante, siendo una de las más aceptadas por ASSHTO las expresiones siguientes:
K = 2.55 + 52.5(Log CBR) |  |  |  | Mpa/m |  | → | CBR ≤ 10
K = 46.0 + 9.08(Log CBR) 4.34 |  |  |  | Mpa/m |  | → | CBR > 10
CBR sub rasante = |  |  | 8 | %
Según estudio realizado Laboratorio de Mecánica de suelos
[5 empty] | K = | 49.9622
10. ESPESOR DE LA LOSA DE CONCRETO
Según la formula General AASHTO:
Haciendo tanteos de espesor hasta que (Ecuación I) Sea aproximadamente Igual a ( Ecuación II):
[9 empty] | D = | 6.69 | in
[5 empty] | 6.4145 | ... Ecuación I
[10 empty] | 6.3282 | ... Ecuación II
Espesor de la Losa de Concreto |  |  |  |  | D = | 16.9926 |  | Cm
3.15.- DIMENSIONAMIENTO DE LAS LOSAS DE CONCRETO
El dimensionamiento de losas se refiere a definir la forma que tendrán los tableros de losas del pavimento. Esta forma se da en base a las dimensiones de tableros, o dicho de otra forma, a la separación entre juntas tanto transversales como longitudinales.
El dimensionamiento de losas va a estar regida por la separación de las juntas transversales que a su vez depende del espesor del pavimento. Existe una regla práctica que nos permite dimensionar los tableros de losas para inducir el agrietamiento controlado bajo los cortes de losas, sin necesidad de colocar acero de refuerzo continuo:
Datos:
Esp del Pav.= |  | 0.2 | m
SJT = (21 a 24) D
Donde: SJT = Separación de Juntas Transversales (<= 5.5 m)
D = Espesor del Pavimento
Entonces SJT = |  |  | 4.8 | m
La forma ideal de un tablero de losa es la cuadrada, sin embargo no siempre es posible y conveniente tener las losas perfectamente cuadradas, por lo que nos vemos obligados a considerar un cierto grado de rectangularidad.
La relación entre largo y ancho de un tablero de losas no deberá estar fuera de estos límites: 0.71 a 1.4.
Datos:
X = | 4.8 | m
y = | 3.5 | m
0.71 < x / y < 1.4
1.3714
3.16.- DISEÑO DE JUNTAS
La necesidad del sistema de juntas es el resultado del deseo de controlar el agrietamiento transversal y longitudinal.
3.16.1.- DISEÑO DE JUNTAS LONGITUDINALES
EL objetivo básico de estas juntas es el de controlar las fisuras que se pueden presentar en los pavimentos cuando se construyen con anchos superiores a los cinco metros. En nuestro medio se construye los pavimentos por carriles, con un ancho cercano a los 3.60 m, las juntas longitudinales son normalmente de construcción. la transmisión de cargas se hace en estos casos por trabazón de agregados, y es usual colocar barras de anclaje que mantengan unidas las caras de las juntas y garanticen su eficiencia.
Las barras de anclaje para cualquier tipo de junta longitudinal que las requiera, se diseñaran para resistir la fuerza de tracción generada por la fricción entre la losa del pavimento y la sub rasante. La sección transversal de acero por unidad de longitud de junta se puede calcular con base en la siguiente ecuación:
En donde:
As = | Área requerida de acero por unidad de longitud de la losa (cm2/m).
b = | Distancia entre la junta en consideración y el borde libre del pavimento (m). Corresponde normalmente al ancho de un carril
f = | Coeficiente de fricción entre losa y suelo (se toma generalmente como 1.5)
w = | Peso de la losa por unidad de área (Kg/m2).
fs = | Esfuerzo permisible del acero (Kg/cm2); normalmente se toma a 0.67 fy, siendo fy el esfuerzo del acero.
Datos:
b = | 3.5 | m | e = | 0.2 | m
f = | 1.5
w = | 2400 | Kg/m3
fs = | 4200 | Kg/cm2 |  | As = | 0.89552 | cm2/m
Para el diseño se asumirá el diámetro inmediato superior Ø 1/2" (1.29cm2)
Si se usara la barra de acero Nº 4 (Ø1/2", 1.29cm2). La separación de la barra será:
Área = | 1.29 | cm2 |  | Separ.= | 1.4405 | m
Así mismo, la longitud de las barras de anclaje debe ser tal que el esfuerzo de adherencia a cada lado de la junta iguale el esfuerzo de trabajo del acero.
Agregando 7.5 cm para compensar defectos de colocación de la varilla, la longitud de ésta puede calcularse por medio de la siguiente formula:
En donde:
L = | Longitud total de la barra de anclaje (cm)
A = | Área transversal de una barra de anclaje (cm2).
fs = | Esfuerzo permisible del acero (Kg/cm2); normalmente se toma a 0.67 fy, siendo fy el esfuerzo del acero.
a = | Esfuerzo de trabajo por adherencia. Para acero corrugado, se permite usar el 10% del valor de la resistencia a compresión del concreto; sin embargo no debe exceder de 24.6 kg/cm2.
p = | Permitero de una varilla (cm).
Datos:
A = | 1.29 | cm2
fs = | 4200 | kg/cm2
a = | 24.6 | kg/cm2
p = | 4 | cm |  | L = | 81.2817 | cm
Para determinar el espaciamiento de las barras de anclaje para las juntas longitudinales haremos uso de la siguiente tabla
|  | Espesor Pavimento (cm) |  | Tamaño de varilla (cm) |  | Distancia al extremo libre
[6 empty] | 305 cm | 366 cm | 427 cm | 732 cm
|  | 12.7 |  | 1.27 x 61 |  | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 71 cm
|  | 14 |  | 1.27 x 64 |  | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 64 cm
|  | 15.2 |  | 1.27 x 66 |  | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 58 cm
|  | 16.5 |  | 1.27 x 69 |  | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 53 cm
|  | 17.8 |  | 1.27 x 71 |  | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 51 cm
|  | 19.1 |  | 1.27 x 74 |  | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 46 cm
|  | 20.3 |  | 1.27 x 76 |  | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 43 cm
|  | 21.6 |  | 1.27 x 79 |  | 76 cm | 76 cm | 71 cm | 41 cm
|  | 22.9 |  | 1.59 x 76 |  | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 61 cm
|  | 24.1 |  | 1.59 x 79 |  | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 58 cm
|  | 25.4 |  | 1.59 x 81 |  | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 26 cm
|  | 26.7 |  | 1.59 x 84 |  | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 53 cm
|  | 27.9 |  | 1.59 x 86 |  | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 51 cm
|  | 29.2 |  | 1.59 x 89 |  | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 48 cm
|  | 30.5 |  | 1.59 x 91 |  | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 46 cm
3.16.2.- DISEÑO DE JUNTAS TRANSVERSALES
El diseño de juntas transversales se realiza con el fin de controlar la fisuración del concreto por contracción. El tamaño de las pasajuntas depende del espesor de la losa. La tabla siguiente muestra el diámetro y longitud de las pasajuntas para diferentes espesores de losa.
Las pasajuntas se usan en las juntas transversales para transferir las cargas a las losas adyacentes. El esfuerzo y la deflexión en la junta son mucho mas pequeños cuando las cargas son soportadas por dos losas que cuando es por una sola. El uso de pasajuntas puede minimizar las fallas de bombeo y de diferencia de elevación de juntas, las cuales han sido consideradas por la PCA como factores importantes en el diseño del espesor
| Espesor de losa |  | Barras pasajuntas
|  |  | Diámetro |  | Longitud |  | Separación
| cm | in | mm | in | cm | in | cm | in
| 13 a 15 | 5 a 6 | 19 | 3/4 | 41 | 16 | 30 | 12
| 15 a 20 | 6 a 8 | 25 | 1 | 46 | 18 | 30 | 12
| 20 a 30 | 8 a 12 | 32 | 1 1/4 | 46 | 18 | 30 | 12
| 30 a 43 | 12 a 17 | 38 | 1 1/2 | 51 | 20 | 38 | 15
| 43 a 50 | 17 a 20 | 45 | 1 3/4 | 56 | 22 | 46 | 18
Para un losa de espesor de 0.20m se asumirá las siguientes dimensiones:
D = | 1"
A = | 5.1 | cm2
L = | 46 | cm
Sep.= | 30 | cm
3.17.- DISEÑO DEL ACERO DE TEMPERATURA
El acero de temperatura no cumple función estructural, su finalidad es resistir las tensiones de contracción del concreto en estado joven y controlar los agrietamientos. Tienen el refuerzo de acero en el tercio superior de la sección transversal a no menos de 5cm. Bajo la superficie. La cuantía máx.. de acero es de 0.05% de la sección transversal del Pavimento.
Esp del Pav.= |  | 0.2 | m
| L = | 1 | m
| Área = | 0.2 | m2
Secc. Max. = |  | 1 | cm2
Se usara una varilla de D=6mm, Área=0.283 cm2
Cant. Var. = |  | 3.5336
Espaciam. = |  | 0.283 | m
Se asume un acero de temperatura de D=6 mm @0.30m, en ambos sentidos.
5.- CONCLUSIONES
1. Del Estudio de Tránsito, se puede concluir lo siguiente:
a. Se obtiene el valor del TPD = 359 (vehículos comerciales) para el diseño.
b. Se asume un periodo de diseño de 20 años, el cual es el mínimo recomendado.
c. Se determina una tasa de crecimiento del 3%.
d. El Factor Camión FC = 1.67, calculado con el uso de los factores de equivalencia de la Tabla de MOPT-INGEROUTE.
e. Con el aforo de vehículos pesados y los demás resultados obtenidos se puede calcular los Ejes Equivalentes (W18). Obteniéndose como resultado un Valor de 1.50E+06
2. Con el número de aplicaciones calculado ESAL's(W18) = 1.50E+06, se deduce que el tráfico es alto. Por lo tanto se usara un concreto con una resistencia a la compresión f'c ≥ 210 kg/cm2. Para nuestro diseño se optara por un concreto f'c=245 Kg/cm2
0.10f 'c ≤ MR ≤ 0.17 f 'c
24.5 | ≤ MR ≤ | 41.65
3. Con el cálculo de EE(w18) = 1.50E+06, se procede a obtener el espesor del la losa de concreto, obteniéndose como resultado un espesor de 20 cm.
4. Con el espesor de la losa de concreto de 20 cm, se efectúa el dimensionamiento de las losas de concreto, planteándose la siguientes dimensiones: 3.50 x 4.80m.
5. Del diseño de juntas longitudinales se puede deducir las siguientes dimensiones del acero de refuerzo: Diámetro 1/2", L = 80.00 cm y la separación a cada 80.00cm.
6. Del diseño de juntas transversales se puede deducir las siguientes dimensiones del acero de refuerzo: Diámetro 1", L = 46.00 cm y la separación a cada 30.00cm.
7. Del diseño de acero de temperatura se puede asume las siguientes dimensiones del acero de refuerzo: Diámetro 6mm, a cada 30.00cm, en ambos sentidos.
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO
| Losa de Cº Hidráulico |  |  | e= | 8,8 Pulg. = | 20
| Sub-Base Granular |  |  | e= | 4 Pulg. = | 20
| Sub rasante |  |  | e= | 4 Pulg. = | 30
6.- ANEXOS
A-1. Formatos de Aforo vehicular
7.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS
1. "INGENIERÍA DE PAVIMENTOS PARA CARRETERAS", 2da. Edición 2001 Ing. Alfonso Montejo Fonseca, Universidad Católica de Colombia.
2. "NORMA TÉCNICA DE EDIFICACIÓN CE.010 PAVIMENTOS URBANOS HABILITACIONES URBANAS, COMPONENTES ESTRUCTURALES"
3. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS Y FERROCARRILES III SEMINARIO NACIONAL DE GESTIÓN Y NORMATIVIDAD VIAL. "PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO" Ing. Samuel Mora Q. FIC-UNI ASOCEM
https://www.youtube.com/channel/UCYc0YXDmLAw01_83l44b_pg
DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO
f ' c = 210 kg/cm2
Módulo de rotura Kg/cm2

## MEMORIA RIG
DISEÑO DE ESPESOR DE PAVIMENTO RIGIDO MÉTODO AASHTO 93
PROYECTO:
DATOS DE DISEÑO
|  | TRAFICO (ESAL's) | 932963.0658 | ----
|  | INDICE DE SERVICIALIDAD INICIAL ( Po) | 4.5 | ----
|  | INDICE DE SERVICIALIDAD FINAL ( Pt) | 2 | ----
|  | MODULO DE RUPTURA (S´c) | 535.4624 | Psi
|  | MODULO DE ELASTICIDAD (Ec) | 4046034.0074 | Psi
|  | RESISTENCIA DE LA SUBRASANTE (K) | 49.9622 | Mpa/m
|  | COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CARGA (J) | 3.2 | ----
|  | COEFICIENTE DE DRENAJE (Cd) | 1.2 | ----
|  | NIVEL DE CONFIABILIDAD (R) | 90 | ----
|  | DESVIACION ESTANDAR NORMAL (Zr) | -1.282 | ----
|  | ERROR ESTANDAR COMBINADO (So) | 0.3 | ----
DISEÑO DE ESPESORES
|  | SUB BASE GRANULAR | 20 | cm
|  | LOSA DE CONCRETO | 20 | cm