## Zap. Centrica Aislada
ZAPATA CENTRICA | [11 empty] | Columna | Peso Total (Kg) | PD Total (Kg) | PL Total (Kg) | t1 (m) | t2 (m) | T (m) | S (m) | PERALTE (m) | Doblar Ref | Rigidez Resorte (Tn/m)
|  |  | ACI 318S-08 | [8 empty] | 1B | 96909.28 | 73091.48 | 23817.8 | 0.3 | 0.75 | 1.75 | 1.75 | 0.3 | SI | 7656.25 | Story | Point | Load | FX | FY | FZ | MX | MY | MZ | Story | Point | Load | FX | FY | FZ | MX | MY | MZ
Col: | 3A | [10 empty] | 1C | 96269.67 | 71488.08 | 24781.59 | 0.3 | 0.75 | 1.75 | 1.75 | 0.3 | SI | 7656.25 | BASE | 6 | PD | -2123.44 | -275.39 | 73091.48 | 162.178 | -1524.115 | -0.195 | BASE | 6 | PL | -973.11 | -124.07 | 23817.8 | 72.937 | -698.479 | -0.115
Pd = | 42417.92 | Kg | [9 empty] | 2A | 114273.86 | 85011.74 | 29262.12 | 0.75 | 0.3 | 1.75 | 1.75 | 0.3 | SI | 7656.25 | BASE | 7 | PD | -1246.72 | 198.67 | 71488.08 | -138.388 | -897.621 | -0.195 | BASE | 7 | PL | -624.31 | 92.64 | 24781.59 | -64.857 | -449.44 | -0.115
Pl = | 13527.36 | Kg | [9 empty] | 4A | 92903.56 | 71359.49 | 21544.07 | 0.95 | 0.3 | 1.75 | 1.75 | 0.3 | SI | 7656.25 | BASE | 12 | PD | -38.29 | 1113.5 | 85011.74 | -801.235 | -24.105 | -0.195 | BASE | 12 | PL | -9.29 | 569.62 | 29262.12 | -409.884 | -5.664 | -0.115
Df = | 1.2 | m | [9 empty] | 2D | 111962.18 | 84873.8 | 27088.38 | 0.95 | 0.3 | 1.75 | 1.75 | 0.3 | SI | 7656.25 | BASE | 14 | PD | -727.04 | 830.23 | 71359.49 | -596.644 | -432.078 | -0.304 | BASE | 14 | PL | -327.73 | 424.84 | 21544.07 | -305.359 | -194.715 | -0.211
S/C = | 500 | Kg/m² | [9 empty] | 10D | 85621.35 | 65757.52 | 19863.83 | 0.95 | 0.3 | 1.75 | 1.75 | 0.3 | SI | 7656.25 | BASE | 15 | PD | 503.08 | 839.41 | 84873.8 | -604.555 | 300.476 | -0.304 | BASE | 15 | PL | 248.2 | 430.91 | 27088.38 | -310.336 | 148.261 | -0.211
t1 = | 0.75 | m | [9 empty] | 5B | 88366.08 | 64683.4 | 23682.68 | 0.75 | 0.3 | 1.75 | 1.75 | 0.3 | SI | 7656.25 | BASE | 17 | PD | -162.25 | 731.8 | 65757.52 | -526.417 | -95.846 | -0.304 | BASE | 17 | PL | -53.69 | 379.1 | 19863.83 | -272.735 | -31.569 | -0.211
t2 = | 0.3 | m | [9 empty] | 5C | 89626.07 | 65640.59 | 23985.48 | 0.75 | 0.3 | 1.75 | 1.75 | 0.3 | SI | 7656.25 | BASE | 18 | PD | -441.5 | 738.06 | 64683.4 | -530.826 | -285.386 | -0.224 | BASE | 18 | PL | -212.71 | 389.28 | 23682.68 | -279.986 | -137.472 | -0.156
hc = | 0.2 | m | [9 empty] | 3A | 55945.28 | 42417.92 | 13527.36 | 0.75 | 0.3 | 2.3 | 2.35 | 0.3 | SI | 13512.5 | BASE | 19 | PD | 228.39 | 731.76 | 65640.59 | -526.705 | 148.317 | -0.224 | BASE | 19 | PL | 112.89 | 388.03 | 23985.48 | -279.289 | 73.327 | -0.156
ϒm = | 1900 | Kg/m³ | [9 empty] | 3D | 48435.65 | 38541.74 | 9893.91 | 0.3 | 0.75 | 2.3 | 2.35 | 0.3 | SI | 13512.5 | BASE | 21 | PD | -283.1 | 454.22 | 42417.92 | -326.672 | -183.01 | -0.224 | BASE | 21 | PL | -113.14 | 242.63 | 13527.36 | -174.522 | -73.101 | -0.156
σt = | 0.9 | Kg/cm² | [9 empty] | 2B | 60312.18 | 47291.83 | 13020.35 | 0.3 | 0.75 | 2.75 | 2.8 | 0.3 | SI | 19250 | BASE | 24 | PD | 216.81 | 156.98 | 38541.74 | -100.121 | 154.655 | -0.224 | BASE | 24 | PL | 105.54 | 103.05 | 9893.91 | -66.001 | 75.08 | -0.156
f'c = | 210 | Kg/cm² | [9 empty] | 2C | 81832.12 | 59920.02 | 21912.1 | 0.3 | 0.75 | 2.75 | 2.8 | 0.3 | SI | 19250 | BASE | 25 | PD | 394.11 | -541.8 | 47291.83 | 354.18 | 287.375 | -0.195 | BASE | 25 | PL | 180.24 | -236.89 | 13020.35 | 154.921 | 131.345 | -0.115
f'c = | 280 | Kg/cm² | [9 empty] | 4B | 64779.11 | 50241.33 | 14537.78 | 0.75 | 0.3 | 2.75 | 2.8 | 0.3 | SI | 19250 | BASE | 26 | PD | 585.19 | 13.39 | 59920.02 | -4.263 | 420.525 | -0.195 | BASE | 26 | PL | 292.44 | 6.11 | 21912.1 | -1.753 | 210.159 | -0.115
fy = | 4200 | Kg/cm² | [9 empty] | 4C | 64592.86 | 50410.58 | 14182.28 | 0.75 | 0.3 | 2.75 | 2.8 | 0.3 |  | 19250 | BASE | 29 | PD | 395.28 | -356.45 | 50241.33 | 256.495 | 255.912 | -0.195 | BASE | 29 | PL | 161.98 | -169.54 | 14537.78 | 122 | 104.872 | -0.115
[12 empty] | 3B | 52518.77 | 43096.02 | 9422.75 | 0.95 | 0.3 | 3.25 | 3.25 | 0.35 |  | 26406.25 | BASE | 30 | PD | 36.21 | -456.75 | 50410.58 | 328.67 | 23.446 | -0.224 | BASE | 30 | PL | 23.34 | -227.19 | 14182.28 | 163.481 | 15.113 | -0.156
1° | Esfuerzo Neto del Terreno | [10 empty] | 3C | 83340.29 | 64862.01 | 18478.28 | 0.95 | 0.3 | 3.25 | 3.25 | 0.35 |  | 26406.25 | BASE | 32 | PD | -556.87 | -332.57 | 43096.02 | 239.313 | -331.614 | -0.332 | BASE | 32 | PL | -230.63 | -161.48 | 9422.75 | 116.197 | -137.338 | -0.247
[12 empty] | 2H | 76771.41 | 59680.31 | 17091.1 | 0.95 | 0.3 | [5 empty] | BASE | 33 | PD | -833.53 | -316.75 | 64862.01 | 227.933 | -496.367 | -0.304 | BASE | 33 | PL | -346.37 | -152.72 | 18478.28 | 109.893 | -206.26 | -0.211
| σn = | 0.574 | Kg/cm² | [8 empty] | 5H | 90224.82 | 67184.85 | 23039.97 | 0.75 | 0.3 | [5 empty] | BASE | 35 | PD | -601.89 | -373.63 | 59680.31 | 268.857 | -358.424 | -0.264 | BASE | 35 | PL | -246.41 | -176.39 | 17091.1 | 126.93 | -146.738 | -0.155
[12 empty] | 6I | 92354.43 | 68749.15 | 23605.28 | 0.75 | 0.3 | [5 empty] | BASE | 36 | PD | -403.84 | -527.64 | 67184.85 | 379.685 | -261.457 | -0.195 | BASE | 36 | PL | -183.32 | -270.08 | 23039.97 | 194.346 | -118.687 | -0.115
2° | Area de la Zapata |  | T = S = 3.12 x 3.12 m2 | [8 empty] | 7I | 257019.75 | 183979.23 | 73040.52 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 37 | PD | 207.44 | -584.56 | 68749.15 | 420.641 | 134.303 | -0.195 | BASE | 37 | PL | 102.99 | -297.67 | 23605.28 | 214.202 | 66.679 | -0.115
[12 empty] | 4D | 251058.28 | 179764.14 | 71294.14 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 60 | PD | 57.57 | 38.82 | 183979.23 | -55.229 | 52.489 | -0.97 | BASE | 60 | PL | 17.28 | 21.23 | 73040.52 | -29.335 | 6.233 | -0.57
| Azap = | 97465.6446 | cm² | 97150 | cm² | [6 empty] | 5D | 252274.18 | 180617.32 | 71656.86 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 62 | PD | 13.79 | 41.68 | 179764.14 | -59.134 | -4.974 | -0.97 | BASE | 62 | PL | -7.25 | 21.2 | 71294.14 | -29.293 | -25.908 | -0.57
[13 empty] | 241476.68 | 160969.41 | 80507.27 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 64 | PD | -176.37 | 21.28 | 180617.32 | -31.261 | -262.431 | -0.97 | BASE | 64 | PL | -107.66 | 10.47 | 71656.86 | -14.626 | -161.717 | -0.57
| Debe Cumplir que Lv1 = Lv2: | [11 empty] | 233173.54 | 155678.81 | 77494.73 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 67 | PD | -231.69 | -99.71 | 160969.41 | 154.932 | -342.691 | -0.97 | BASE | 67 | PL | -110.38 | -48.08 | 80507.27 | 77.646 | -168.187 | -0.57
[13 empty] | 232688.36 | 155330.91 | 77357.45 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 69 | PD | -243.25 | 42.52 | 155678.81 | -39.379 | -356.149 | -0.97 | BASE | 69 | PL | -116.82 | 22.18 | 77494.73 | -18.342 | -175.606 | -0.57
| T = 3.35 m |  | 3.35 | m | [8 empty] | 107187.25 | 84784.33 | 22402.92 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 71 | PD | -176.12 | -62.58 | 155330.91 | 104.205 | -262.093 | -0.97 | BASE | 71 | PL | -84.24 | -32.83 | 77357.45 | 56.815 | -129.715 | -0.57
| S = 2.89 m |  | 2.9 | m | [8 empty] | 115782.79 | 89227.83 | 26554.96 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 72 | PD | 15537.45 | 158.82 | 84784.33 | -285.507 | -692.354 | -17.108 | BASE | 72 | PL | 4059 | 40.97 | 22402.92 | -35.603 | -353.241 | 1.621
[13 empty] | 118224.83 | 93172.28 | 25052.55 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 73 | PD | -16042.01 | 1086.42 | 89227.83 | -2241.497 | 1165.386 | 94.151 | BASE | 73 | PL | -4551.42 | 401.67 | 26554.96 | -812.587 | 603.051 | 34.278
| Lv1 = Lv2 = | 1.3 | m | [9 empty] | 137399.98 | 104783.2 | 32616.78 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 76 | PD | 17348.48 | -925.02 | 93172.28 | 1206.807 | -822.372 | -19.996 | BASE | 76 | PL | 4631.58 | -486.34 | 25052.55 | 604.636 | -411.368 | -14.562
| = | 1.3 | m | Conforme | [8 empty] | 124091.5 | 91731.45 | 32360.05 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 77 | PD | -18681.27 | -1388.79 | 104783.2 | 2276.929 | 1321.682 | -58.432 | BASE | 77 | PL | -5565.29 | -804.7 | 32616.78 | 1343.473 | 679.272 | -40.229
[13 empty] | 130545.66 | 94627.62 | 35918.04 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 78 | PD | 16685.69 | -65.07 | 91731.45 | 19.477 | -1301.459 | -18.573 | BASE | 78 | PL | 5909.83 | 14.61 | 32360.05 | -80.775 | -654.651 | -14.975
3° | Reaccion Neta del Terreno | [11 empty] | 127333.01 | 93921.98 | 33411.03 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 79 | PD | -18180.64 | -222.26 | 94627.62 | 449.103 | 370.393 | -18.931 | BASE | 79 | PL | -7005.12 | -116.28 | 35918.04 | 256.871 | 193.47 | -12.934
[13 empty] | 135847.68 | 98069.96 | 37777.72 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 80 | PD | 17100.79 | -637.52 | 93921.98 | 1049.105 | -1353.964 | 24.615 | BASE | 80 | PL | 6113.75 | -384.18 | 33411.03 | 656.793 | -679.736 | 19.75
| Pu = | 72545.28 | Kg | [9 empty] | 162862.09 | 120942.38 | 41919.71 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 81 | PD | -18800.24 | -349.81 | 98069.96 | 478.121 | 405.821 | 5.309 | BASE | 81 | PL | -7339.2 | -167.16 | 37777.72 | 199.203 | 211.776 | 7.713
| Azap = | 97150 | cm² | [9 empty] | 240253.09 | 174811.97 | 65441.12 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 93 | PD | 4516.91 | 1045.51 | 120942.38 | -1429.826 | 6108.612 | -0.97 | BASE | 93 | PL | 2143.83 | 506.98 | 41919.71 | -693.331 | 2894.026 | -0.57
| Wu = | 0.74673 | Kg/cm² | [9 empty] | 210073.31 | 150495.06 | 59578.25 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 94 | PD | -2327.8 | -646.24 | 174811.97 | 868.825 | -3189.12 | -0.97 | BASE | 94 | PL | -1008.34 | -259.46 | 65441.12 | 348.067 | -1387.513 | -0.57
[13 empty] | 199299.88 | 142970.49 | 56329.39 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 95 | PD | 339.36 | 15.62 | 150495.06 | -30.557 | 439.818 | -0.97 | BASE | 95 | PL | 177.31 | 8.72 | 59578.25 | -16.367 | 226.238 | -0.57
4° | Dimensionamiento de la altura hz de la Zapata | [11 empty] | 189807.49 | 136509.75 | 53297.74 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 96 | PD | 508.94 | 34.79 | 142970.49 | -56.741 | 673.841 | -0.97 | BASE | 96 | PL | 259.03 | 17.6 | 56329.39 | -28.498 | 339.256 | -0.57
[13 empty] | 195740.38 | 141356.79 | 54383.59 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 97 | PD | 552.16 | -84.89 | 136509.75 | 106.753 | 735.224 | -0.97 | BASE | 97 | PL | 279.47 | -42.2 | 53297.74 | 53.203 | 368.568 | -0.57
| ● Por Punzonamiento | [11 empty] | 214978.91 | 154124.09 | 60854.82 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 98 | PD | -104.86 | 236.57 | 141356.79 | -327.166 | -171.147 | -0.97 | BASE | 98 | PL | -50.24 | 125.47 | 54383.59 | -172.886 | -87.123 | -0.57
|  |  | φ = | 0.75 | [8 empty] | 224748.87 | 163113.19 | 61635.68 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 99 | PD | -33.4 | -14.84 | 154124.09 | 14.574 | -64.768 | -0.97 | BASE | 99 | PL | -16.61 | -9.09 | 60854.82 | 10.029 | -35.943 | -0.57
| Vu = | 72545.28 - 0.75(75 + d)(30 + d) | [10 empty] | 246452.9 | 177552.17 | 68900.73 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 100 | PD | -1401.52 | 577.41 | 163113.19 | -786.741 | -1932.965 | -0.97 | BASE | 100 | PL | -682.99 | 285.41 | 61635.68 | -388.128 | -946.869 | -0.57
| φVc = | [11 empty] | 256882.14 | 184267.63 | 72614.51 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 101 | PD | 1932.39 | 842.16 | 177552.17 | -1146.464 | 2606.407 | -0.97 | BASE | 101 | PL | 822.01 | 357.37 | 68900.73 | -485.903 | 1103.591 | -0.57
[13 empty] | 288504.16 | 204454 | 84050.16 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 102 | PD | 1167.83 | 1070.88 | 184267.63 | -1453.711 | 1558.098 | -0.97 | BASE | 102 | PL | 592.78 | 543.02 | 72614.51 | -736.074 | 786.563 | -0.57
| d = | 20.66 | cm | [8 empty] | 4E | 291416.52 | 206225.55 | 85190.97 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 103 | PD | -25.86 | -8.37 | 204454 | 12.759 | -61.482 | -0.97 | BASE | 103 | PL | -12.3 | -3.11 | 84050.16 | 5.994 | -34.184 | -0.57
| r = | 7.5 | cm | [9 empty] | 288233.68 | 204060.79 | 84172.89 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 104 | PD | 47.46 | 128.62 | 206225.55 | -174.399 | 41.018 | -0.97 | BASE | 104 | PL | 24.82 | 65.89 | 85190.97 | -88.285 | 17.902 | -0.57
| Diametro de Varilla φ : |  | 5/8" | hz = | 30 | cm |  | hz = | 30 | cm |  |  | 289526.96 | 205779.04 | 83747.92 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 105 | PD | 27.59 | -201.73 | 204060.79 | 276.933 | 16.223 | -0.97 | BASE | 105 | PL | 15.61 | -103.14 | 84172.89 | 142.647 | 6.694 | -0.57
| dprom = | 20.9125 | cm | [9 empty] | 243267.23 | 174786.51 | 68480.72 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 106 | PD | 1071.01 | 986.83 | 205779.04 | -1339.511 | 1436.021 | -0.97 | BASE | 106 | PL | 545.94 | 494.91 | 83747.92 | -670.709 | 728.498 | -0.57
[5 empty] | Vu/φVc = |  |  | 0.92233 |  |  |  |  | 203209.84 | 149521.96 | 53687.88 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 107 | PD | -1147.31 | 338.5 | 174786.51 | -455.073 | -1587.566 | -0.97 | BASE | 107 | PL | -586.29 | 164.45 | 68480.72 | -219.621 | -815.478 | -0.57
[13 empty] | 274015.99 | 195106.1 | 78909.89 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 108 | PD | -1365.45 | -188.28 | 149521.96 | 260.682 | -1879.183 | -0.97 | BASE | 108 | PL | -804.41 | -39.43 | 53687.88 | 57.4 | -1109.039 | -0.57
| ● Verificación por Cortante | [11 empty] | 224674.79 | 161581.77 | 63093.02 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 109 | PD | -2443.39 | 1551.92 | 195106.1 | -2103.792 | -3339.122 | -0.97 | BASE | 109 | PL | -1207.23 | 777.46 | 78909.89 | -1052.55 | -1653.601 | -0.57
| φ = | 0.75 | [10 empty] | 108069.93 | 85112.06 | 22957.87 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 110 | PD | 1415.02 | 831.85 | 161581.77 | -1122.182 | 1893.973 | -0.97 | BASE | 110 | PL | 667.34 | 465.96 | 63093.02 | -627.395 | 887.877 | -0.57
| Vdu = | 23623.2335 | [10 empty] | 256034.37 | 183528.77 | 72505.6 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 111 | PD | -477.91 | -495.68 | 85112.06 | 681.579 | -673.256 | -0.97 | BASE | 111 | PL | -124.74 | -187.88 | 22957.87 | 261.002 | -185.543 | -0.57
| φVc = | 34934.1944 |  | Vdu < φVc ………..(Conforme) | [8 empty] | 211594.17 | 149783.24 | 61810.93 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 112 | PD | 1272.92 | 926.51 | 183528.77 | -1250.795 | 1710.358 | -0.97 | BASE | 112 | PL | 595.33 | 379.17 | 72505.6 | -509.481 | 795.594 | -0.57
[13 empty] | 194452.42 | 139944.49 | 54507.93 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 113 | PD | -3565.73 | 533.38 | 149783.24 | -712.578 | -4873.559 | -0.97 | BASE | 113 | PL | -1628.94 | 329.29 | 61810.93 | -439.316 | -2232.166 | -0.57
[13 empty] | 253515.13 | 178168.55 | 75346.58 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 114 | PD | 402.84 | 35.83 | 139944.49 | -36.546 | 523.452 | -0.97 | BASE | 114 | PL | 208.49 | 19.06 | 54507.93 | -17.79 | 267.226 | -0.57
[13 empty] | 190194.11 | 128424.53 | 61769.58 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 115 | PD | -1525.68 | 1894.33 | 178168.55 | -2561.754 | -2092.198 | -0.97 | BASE | 115 | PL | -703.27 | 942.38 | 75346.58 | -1272.347 | -968.856 | -0.57
[13 empty] | 215835.99 | 144698.18 | 71137.81 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 116 | PD | 415.78 | 481.96 | 128424.53 | -643.263 | 539.472 | -0.97 | BASE | 116 | PL | 205.76 | 245.94 | 61769.58 | -326.107 | 262.316 | -0.57
5° | Diseño por Flexión |  | φ = | 0.9 | [8 empty] | 228394.64 | 153994.46 | 74400.18 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 117 | PD | 737.25 | 39.62 | 144698.18 | -38.937 | 983.414 | -0.97 | BASE | 117 | PL | 366.61 | 20.87 | 71137.81 | -18.611 | 484.863 | -0.57
[13 empty] | 205605.98 | 138293.09 | 67312.89 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 118 | PD | 1994.7 | 2564.56 | 153994.46 | -3469.313 | 2691.067 | -0.97 | BASE | 118 | PL | 974.93 | 1295.08 | 74400.18 | -1749.735 | 1311.372 | -0.57
| ● Dirección Longitudinal |  |  | Usar 75 φ 5/8" @ 3.7 cm | [8 empty] | 211127.61 | 142218.89 | 68908.72 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 119 | PD | -131.59 | 505.7 | 138293.09 | -672.179 | -208.35 | -0.97 | BASE | 119 | PL | -63.81 | 258.2 | 67312.89 | -340.789 | -105.977 | -0.57
| Mu = | 18298.7348 | Kg - m | [9 empty] | 171283.78 | 116418.1 | 54865.68 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 120 | PD | -2205.12 | -1733.37 | 142218.89 | 2373.965 | -3015.379 | -0.97 | BASE | 120 | PL | -1102.07 | -876.2 | 68908.72 | 1202.534 | -1510.721 | -0.57
| Ru = | 14.4282 | Kg/cm² | [9 empty] | 181343.94 | 122797.18 | 58546.76 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 121 | PD | -1919.06 | 946.64 | 116418.1 | -1264.026 | -2636.173 | -0.97 | BASE | 121 | PL | -978.4 | 473.13 | 54865.68 | -628.839 | -1348.259 | -0.57
| ρ = | 0.0040064 | [10 empty] | 106443.22 | 73872.3 | 32570.92 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 122 | PD | 17.23 | -2440.88 | 122797.18 | 3338.728 | 4.209 | -0.97 | BASE | 122 | PL | -6.77 | -1231.9 | 58546.76 | 1687.855 | -22.49 | -0.57
| ρmin = | 0.0018 | [10 empty] | 147096.63 | 104914.29 | 42182.34 | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 123 | PD | -158.72 | 115.36 | 73872.3 | -305.363 | -465.604 | -1.115 | BASE | 123 | PL | -83.87 | 61.05 | 32570.92 | -157.843 | -250.296 | -0.776
| As = | 34.8555 | cm² | [12 empty] | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 124 | PD | -750.37 | -119.42 | 104914.29 | 347.749 | -2108.817 | -1.115 | BASE | 124 | PL | -364.77 | -98.52 | 42182.34 | 286.007 | -1030.118 | -0.776
| Av = | 1.98 | cm² | [12 empty] | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 125 | PD | -2398.84 | 1143.86 | 113545.29 | -1531.998 | -3290.31 | -0.97 | BASE | 125 | PL | -947.65 | 632.37 | 44255.49 | -845.085 | -1306.436 | -0.57
| # var = | 17.6038 |  | 75 | varillas | [10 empty] | 0.65 | 0.65 | [5 empty] | BASE | 126 | PD | -425.51 | 161.55 | 128588.38 | -195.198 | -602.802 | -0.97 | BASE | 126 | PL | -201.52 | 81.48 | 61996.06 | -95.36 | -289.943 | -0.57
| Esp. S = | 3.7 | cm | [19 empty] | BASE | 127 | PD | -1409.16 | -2057.24 | 114916.35 | 2820.85 | -1933.877 | -0.97 | BASE | 127 | PL | -658.27 | -1034.79 | 53983.52 | 1422.022 | -907.71 | -0.57
[23 empty] | BASE | 191 | PD | 107.6 | -211.05 | 25526.58 | 148.241 | 75.58 | -0.256 | BASE | 191 | PL | 52.96 | -116.43 | 6424.37 | 81.78 | 37.197 | -0.178
| ● Dirección Transversal |  |  | Usar 13 φ 5/8" @ 26.5 cm
| Ast = | 40.26 | cm2 | [9 empty] | 3635298.1849
| # var = | 20.3333 |  | 13 | varillas
| Esp. S = | 26.5 | cm
20.66
6° | Transferencia de Carga de la Columna a la Zapata
92266.8548
| ● Resistencia al Aplastamiento de la Columna |  |  |  |  | φn = | 0.65
Esfuerzos por Punzonamiento
|  |  | Sobre la Columna |  | Pn = |  | 111608.1231 | Kg |  |  |  | φVc = | 70747.7667 | Kg | 38586.991
|  |  | De la Columna |  | Pnb = |  | 535500 | Kg |  |  |  | Vu = | 65252.4517 | Kg | 35589.7562
|  |  | Pn < Pnb ……….(No Necesita Dowels) | [11 empty] | 3646.4141
|  |  |  | Asmin = | 11.25 | cm2 | [6 empty] | 26.6
● Resistencia al Aplastamiento en el Concreto de la Zapata
[5 empty] | A1 = |  | 0.225 | m²
[5 empty] | A2 = |  | 4.49 | m²
[5 empty] | A2 | = | 4.47 |  | 2
A1
[5 empty] | Ao = |  | 0.45 | m²
[5 empty] | Pnb = |  | 803250 | Kg
Pn < Pnb ……….(No Necesita Dowels)
|  |  |  | Asmin = | 11.25 | cm2
| Acero de Espera(Dowels) entre columna y Zapata As = |  |  |  |  | 11.25 | cm² | Usar 9 φ1/2"
|  | Diametro de la Varilla a Usar φ: |  |  | 1/2" |  | Av = |  | 1.27 | cm²
|  |  | Numero de Varillas : |  | 9
[12 empty] | ldc1 = | 23.9 | cm
7° | Longitud de Desarrollo del Refuerzo en espera(Dowels) a compresión | [10 empty] | ldc2 = | 23.5 | cm
[12 empty] | ldc1 = | 27.6 | cm
[12 empty] | ldc2 = | 23.5 | cm
[5 empty] | ldcmin = | 20 | cm
| ● En la Columna |  |  | ldc = | 23.9 | cm | [6 empty] | Cb = | Distancia medida del centro de una barra o alambre a la superficie mas cercana del concrero
| ● En la Zapata |  |  | ldc = | 27.6 | cm | Valor Predominante | [6 empty] | La mitad de la separación centro a centro de las barras o alambres que se desarrollan
| Longitud disponible para el Desarrollo de las Barras o Dowels a compresión = | [8 empty] | 30 - 7.5 - 3.175 - 1.27 |  |  | Nota: | Colocar la Primera Capa de Refuerzo en la Dirección Corta y la Segunda Capa
[9 empty] | = | 19 | cm |  |  | en la Dirección Larga
Aumentar la Altura de la Zapata o cambiar el Diamtro de las Barras(Dowels) para garantizar el desarrollo ldc
8° | Longitud de Desarrollo del Refuerzo de la Zapata
Direccion Longitudinal
5.08
|  | Cb = | 1.8 | cm
|  | Ktr = | 0 | No hay Estribos |  |  | 1.1339 |  | 1.1339 |  |  |  |  | 1.8 | cm | 290 - 2*(7.5 + 1.5875) |  |  | 7.5 + 1.5875/2
|  | db = | 1.5875 | cm | [8 empty] | Cb = | 8.3 | cm | 148
|  | Ψt = | 1 | [10 empty] | 9.9 | cm
|  | Ψe = | 1 |  | Ψt*Ψe = 1 < 1.7
|  | Ψs = | 0.8 | [14 empty] | 7.5 + 1.5*1.5875
|  | λ = | 1 | C° de Peso Normal
[7 empty] | ld = | 92 | cm
[7 empty] | ldmin = | 30 | cm
Longitud de Desarrollo Disonible :
|  |  |  | Lv1 = Lv2 = | 1.3 | m | [7 empty] | Direccion Transversal
|  | Longitud de Desarrollo disponible en ambos sentidos | [5 empty] | Ld = |  | 1.225 | m |  |  | 13.201
[13 empty] | Cb = | 8.3
|  |  |  | No se Necesita doblar el Refuerzo | [11 empty] | 335 - 2*(7.5 + 1.5875)
24
𝜎_𝑛=𝜎_𝑡−𝛾_𝑝𝑜𝑚∙ℎ_𝑓−ℎ_𝑧∙𝛾_(𝑐−) 𝑆/𝐶
𝜎_𝑢=𝑃_𝑢/𝐴_𝑧𝑎𝑝
𝑃_𝑢=1.4∙𝑃_𝐷+1.7∙𝑃_𝐿→𝑁𝑇𝐸 𝐸.060
𝐴_𝑧𝑎𝑝=𝑇×𝑆
𝑉_𝑈≤〖∅∙𝑉〗_𝐶
1.06∙∅∙√(𝑓^′ 𝑐)∙𝑏_𝑜∙𝑑
𝑏_𝑜=2∙(𝑡1+𝑑)+2∙(𝑡2+𝑑)
∅∙𝑉_𝐶=0.53∙∅∙√(𝑓´𝑐)∙𝑏∙𝑑
𝑃_𝑛=𝑃_𝑈/∅
𝑃_𝑛𝑏=0.85∙𝑓_𝑐^′∙𝐴_𝑂
√(𝐴_2/𝐴_1 )≤2
𝑃_𝑛𝑏=0.85∙𝑓_𝑐^′∙𝐴_𝐶
𝑃_𝑢=1.2∙𝑃_𝐷+1.6∙𝑃_𝐿→𝐴𝐶𝐼 318𝑆−08
𝑅_𝑢=𝑀_𝑢/(𝑏∙𝑑^2 )
𝑙_𝑑=(𝑓𝑦/(3.51∙𝜆∙√(𝑓^′ 𝑐))∙(𝜓_𝑡∙𝜓_𝑒∙𝜓_𝑠)/(((𝑐_𝑏+𝑘_𝑡𝑟)/𝑑_𝑏 ) ))∙𝑑_𝑏
(𝑐_𝑏+𝑘_𝑡𝑟)/𝑑_𝑏 ≤2.5
𝑘_𝑡𝑟=(40∙𝐴_𝑡𝑟)/𝑠𝑛
𝑐_𝑏=(𝑆−2∙(𝑟+𝑑_𝑏 ))/(2∙(𝑛−1) )
𝑐_𝑏=𝑟+𝑑_𝑏/2
(𝑐_𝑏+𝑘_𝑡𝑟)/𝑑_𝑏 ≤
𝑐_𝑏=𝑟+〖1.5∙𝑑〗_𝑏
𝑐_𝑏=(𝑆−2∙(𝑟+𝑑_𝑏 ))/(2∙(𝑛−1) )
𝑐_𝑏=𝑟+𝑑_𝑏/2
𝐿_𝑉−𝑟
𝐿_𝑉1=(𝑇−𝑡_1)/2 Λ 𝐿_𝑉2=(𝑆−𝑡_2)/2
𝑙_𝑑𝑐=0.075∙𝑓_𝑦/(𝜆∙√(𝑓_𝑐^′ ))∙𝑑_𝑏
𝑙_𝑑𝑐=0.0044∙𝑓_𝑦∙𝑑_𝑏
𝜌=(100∙𝜙∙𝑓_𝑐^′∙𝑓_𝑦−√((100∙𝜙∙𝑓_𝑐^′∙𝑓_𝑦 )^2−23600∙𝜙∙𝑅_𝑢∙𝑓_𝑐^′∙𝑓_𝑦^2 ))/(118∙𝜙∙𝑓_𝑦^2 )
Note on B10: Espesor del Piso
Note on B13: Para la Zapata
Note on B14: Para la Columna

## Combinada Rectangular
ZAPATA COMBINADA RECTANGULAR
ACI 318S-08
Cimentación
| Columna Izquierda |  |  | Columna Derecha |  |  |  |  | hf = | 1.5 | m
| Pd = | 75000 | Kg | Pd = | 125000 | Kg |  |  | S/C = | 500 | Kg/m2
| Pl = | 35000 | Kg | Pl = | 50000 | Kg |  |  | hc = | 0.1 | m
| t1 = | 0.5 | m | t1 = | 0.65 | m |  |  | ϒm = | 2100 | Kg/m3
| t2 = | 0.5 | m | t2 = | 0.65 | m |  |  | σt = | 2 | Kg/cm2
| f'c = | 210 | Kg/cm2 | f'c = | 210 | Kg/cm2 |  |  | f'c = | 175 | Kg/cm2
[9 empty] | fy = | 4200 | Kg/cm2
|  |  |  | l1 = | 5 | m
| 1° | Esfuerzo Neto del Terreno
|  |  | σn = | 1.61 | Kg/cm2
| 2° | Area de la Zapata
|  | Pt = | 285000 | Kg
|  | Azap = | 177018.6335 | cm2
|  | Xo = | 3.67 | m
|  | Lz = | 7.34 | m | 7.35 | m
|  | lv = | 1.2 | m
|  | b = | 240.8417 | cm | 240 | cm
| 3° | Reacción Neta del Terreno
|  | ● Por Unidad de Longitud |  |  |  |  | ● Por Unidad de Area
|  | P1u = | 146000 | Kg |  |  | WNU = | 51156.4626 | Kg/m
|  | P2u = | 230000 | Kg |  |  | b = | 240 | cm
|  | WNU = | 51156.4626 | Kg/m |  |  | Wnu = | 2.13 | Kg/cm2
| 3° | Dimensionamiento de la Altura hz de la Zapata
|  | Para una Cuantía ρ = |  |  | 0.0036 |  | φ = | 0.9
|  |  |  | ρmin = | 0.0018
[8 empty] | Xo = | 2.854 | m
[7 empty] | Mmáx = |  | -171841.2234 | Kg-m
[8 empty] | d = | 74.46 | cm
[8 empty] | hz = | 82 | cm | hz = | 85 | cm
Peralte Efectivo en Tramo Interior
|  | Recubrimiento r = |  |  | 5 | cm |  | d = | 78.73 | cm | Interior
|  | Varillas a Usar |  | φ: | 1" | Interior
Peralte Efectivo en Voladizo
|  | Recubrimiento r = |  |  | 7.5 | cm
|  | Varillas a Usar |  | φ: | 3/4" | Voladizo |  | d = | 76.55 | cm | Voladizo
| 4° | Verificaciónes
|  | ● Por Cortante |  |  |  |  | φ = | 0.75
|  |  | Y1 = | 1.037 | m |  |  | Vd1 = | 80161.6327 | Kg
|  |  | Y2 = | 1.112 | m |  |  | Vd2 = | 95100.4082 | Kg
|  |  | Y3 = | 1.091 | m |  |  | Vd3 = | 22201.9048 | Kg
[5 empty] | Vu = | 95100.4082 | Kg
[5 empty] | Vn = | 126800.5442 | Kg |  | Vc = | 132478.8005 | Kg
Vn < Vc ……….(Conforme)
|  | ● Por Punzonamiento |  |  |  |  | φ = | 0.75
a) Columna Exterior
[5 empty] | Vu = | 128989.6001 | Kg |  | Vn = | 171986.1335 | Kg
[5 empty] | Vc1 = | 404935.2014 | Kg
[5 empty] | Vc2 = | 799156.4923 | Kg | Vc = | 264957.6 | Kg
[5 empty] | Vc3 = | 264957.6009 | Kg
Vn < Vc ……….(Conforme)
b) Columna Interior
[5 empty] | Vu = | 185997.7935 | Kg |  | Vn = | 247997.058 | Kg
[5 empty] | Vc1 = | 404935.2014 | Kg
[5 empty] | Vc2 = | 1020549.1895 | Kg | Vc = | 264957.6 | Kg
[5 empty] | Vc3 = | 264957.6009 | Kg
Vn < Vc ……….(Conforme)
| 5° | Diseño por Flexión |  |  |  |  | φ = | 0.9
|  | ● Refuerzo Superior |  |  | Mu = | 171841.2234 | Kg-m |  | As = | 60.48 | cm2
[5 empty] | Ru = | 11.55 | Kg/cm2 |  | Av = | 5.07 | cm2
[5 empty] | ρ = | 0.0032006 |  |  | # var = | 11.93 |  | 14 | Varillas
[5 empty] | ρmin = | 0.0018 |  |  | Esp. S = | 17.7
Usar 14 φ 1" @ 17.7 cm
|  | ● Refuerzo Inferior |  |  | Mu = | 36832.6531 | Kg-m |  | As = | 33.07 | cm2
[5 empty] | Ru = | 2.62 | Kg/cm2 |  | Av = | 2.85 | cm2
[5 empty] | ρ = | 0.00070006 |  |  | # var = | 11.6 |  | 13 | Varillas
[5 empty] | ρmin = | 0.0018 |  |  | Esp. S = | 19.2
Usar 13 φ 3/4" @ 19.2 cm
| 6° | Diseño en Dirección Transversal
|  | b1 = | 89.37 | cm |  | 92 | cm
|  | b2 = | 143.73 | cm |  | 150 | cm
● Zapata Exterior
|  |  | qNU = | 60833.3333 | Kg/m |  |  | Diámetro de Varilla φ: |  | 3/4"
|  |  | Mu = | 27451.0417 | Kg-m |  |  |  | Av = | 2.85 | cm2
|  |  | Ru = | 4.81 | Kg/cm2 |  |  |  | # var = | 4.58 |  | 5 | Varillas
|  |  | ρ = | 0.0012963 |  |  |  |  | Esp. S = | 18.8 | cm
|  |  | ρmin = | 0.0018
|  |  | As = | 13.04 | cm2 |  |  | Usar 5 φ 3/4" @ 18.8 cm
Refuerzo por Montaje:
[6 empty] | s = | 68.58 | cm
[6 empty] | # var = | 5 | varillas | Usar 5 φ 3/8¨¨ @ 55 cm
[6 empty] | Esp. S = | 55 | cm
● Zapata Interior
|  |  | qNU = | 95833.3333 | Kg/m |  |  | Diámetro de Varilla φ: |  | 1/2"
|  |  | Mu = | 36686.1979 | Kg-m |  |  |  | Av = | 1.27 | cm2
|  |  | Ru = | 3.95 | Kg/cm2 |  |  |  | # var = | 16.74 |  | 18 | Varillas
|  |  | ρ = | 0.0010609 |  |  |  |  | Esp. S = | 7.9 | cm
|  |  | ρmin = | 0.0018
|  |  | As = | 21.26 | cm2 |  |  | Usar 18 φ 1/2" @ 7.9 cm
𝜎_𝑛=𝜎_𝑡−𝛾_𝑝𝑜𝑚∙ℎ_𝑓−ℎ_𝑐∙𝛾_(𝑐−) 𝑆/𝐶
𝐴_𝑧𝑎𝑝=𝑃_𝑇/𝜎_𝑛
𝑊_𝑁𝑈=(𝑃_1𝑈+𝑃_2𝑈)/𝑙𝑧
𝑊_𝑛𝑢=𝑊_𝑁𝑈/𝑏
𝑉_𝑧=−𝑃_1𝑈+𝑊_𝑁𝑈∙𝑋_𝑂=0
𝑀_𝑚á𝑥=𝑊_𝑁𝑈∙(𝑋_𝑂^2)/2−𝑃_1𝑈∙(𝑋_𝑂−𝑡_1/2)
𝑀_𝑈=∅∙𝜌∙𝑏∙𝑑^2∙𝑓𝑦∙(1−0.59∙𝜌∙𝑓𝑦/(𝑓^′ 𝑐))
𝑉_𝑛=𝑉𝑢/∅
𝑉_𝐶=0.53∙√(𝑓^′ 𝑐)∙𝑏∙𝑑
𝑉_𝑈1=𝑃_1𝑈−𝑊_𝑛𝑢∙(𝑡_1+𝑑/2)∙(𝑡_2+𝑑) Λ 𝑉_𝑈2=𝑃_𝑈2−𝑊_𝑛𝑢∙(𝑡_1+𝑑)∙(𝑡_2+𝑑)
𝑉_𝐶≤
0.27∙(2+4/𝛽)∙√(𝑓^′ 𝑐)∙𝑏_𝑜∙𝑑
0.27∙((𝛼_𝑠∙𝑑)/𝑏_𝑜 +2)∙√(𝑓^′ 𝑐)∙𝑏_𝑜∙𝑑
1.06∙√(𝑓^′ 𝑐)∙𝑏_𝑜∙𝑑
𝜌=(100∙∅∙𝑓^′ 𝑐∙𝑓𝑦−√((100∙∅∙𝑓^′ 𝑐∙𝑓𝑦)^2−23600∙∅∙𝑅_𝑈∙𝑓´𝑐∙〖𝑓𝑦〗^2 ))/(118∙∅∙〖𝑓𝑦〗^2 )
𝑅_𝑈=𝑀_𝑈/(𝑏∙𝑑^2 )
𝑞_𝑁𝑈=𝑃_𝑈/𝑏
𝑀_𝑈=(𝑞_𝑁𝑈∙((𝑏−𝑡_2)/2)^2)/2
S
S=36∙∅
Note on K4: Altura del Relleno
Note on K6: Espesor del Piso
Note on K9: Para la Zapata

## Parametros
Coeficientes φ para Diseño |  |  | Varilla | Diámetro | Area
Factores φ | NTE E.060 | ACI 318S-08 | 3/8" | 0.9525 | 0.71 | 3 |  |  | 1.5 | 1.2 | 1
Tensión | 0.9 | 0.9 | 1/2" | 1.27 | 1.27 | 4
Compresión | 0.7 | 0.65 | 5/8" | 1.5875 | 1.98 | 5
Cortante | 0.85 | 0.75 | 3/4" | 1.905 | 2.85 | 6
|  |  | 1" | 2.54 | 5.07 | 8
Combinaciones para Carga Estática |  |  | 1 3/8" | 3.4925 | 9.58 | 11
Coeficientes | NTE E.060 | ACI 318S-08
Carga Muerta | 1.5 | 1.2
Carga Viva | 1.8 | 1.6
Longitudes de Desarrollo
[6 empty] | Factores Ψ | Descripción | Valor
[6 empty] | Ψt | Varillas Superiores | 1.3
[7 empty] | Otras Varillas | 1
[6 empty] | Ψe | Varillas o alambres con recubrimiento Expóxico con menos de 3db de recubrimiento o separación libre menor de 6db | 1.5
[7 empty] | Todas la Otras Varillas o Alambre con Recubrimiento Epóxico | 1.2
[7 empty] | Refuerzo sin Recubrimiento y con recubrimiento con zinc | 1
[6 empty] | Ψs | Varillas o alambres menores o iguales a la #6 | 0.8
[7 empty] | Varillas mayores o iguales a la #7 | 1
[6 empty] | λ | Concreto de Peso Liviano | 0.75
Cuando se especifica fct
[7 empty] | Concreto de Peso Normal | 1
𝑓_𝑐𝑡/(1.78∙√(𝑓^′ 𝑐))≤1.0

## Hoja1
Story | Point | Load | FX | FY | FZ | MX | MY | MZ
BASE | 1 | PD | 126.08 | 1344.51 | 20683.64 | -20.198 | -3387.191 | -0.393
BASE | 1 | PL | 58.73 | 221.65 | 3590.06 | -1.244 | -566.794 | -1.431
BASE | 2 | PD | 245.14 | 32.82 | 24795.3 | -9.255 | -3851.032 | -5.936
BASE | 2 | PL | 125.29 | 13.43 | 4773.94 | -3.405 | -669.605 | -2.403
BASE | 3 | PD | 1460.07 | 10.05 | 43274.41 | -4.025 | -5989.19 | -3.23
BASE | 3 | PL | 627.95 | 6.02 | 9246.51 | -1.744 | -1008.448 | -0.836
BASE | 4 | PD | 1461.72 | -5.61 | 43337.62 | 1.255 | -6020.959 | -0.083
BASE | 4 | PL | 627.8 | -2.15 | 9434.48 | 1.011 | -1046.095 | 0.017
BASE | 5 | PD | 1452.8 | -36.81 | 41599.8 | 11.771 | -5707.363 | 3.256
BASE | 5 | PL | 621.28 | -13.62 | 8925.59 | 4.878 | -951.138 | 1.898
BASE | 6 | PD | 866.85 | -1319.95 | 34067.5 | 31.41 | -5095.579 | -0.729
BASE | 6 | PL | 319.35 | -249.21 | 6718.35 | 3.38 | -890.674 | 1.694
BASE | 7 | PD | -126.08 | 1344.51 | 20683.64 | -20.198 | 3387.191 | 0.393
BASE | 7 | PL | -58.73 | 221.65 | 3590.06 | -1.244 | 566.794 | 1.431
BASE | 8 | PD | -245.14 | 32.82 | 24795.3 | -9.255 | 3851.032 | 5.936
BASE | 8 | PL | -125.29 | 13.43 | 4773.94 | -3.405 | 669.605 | 2.403
BASE | 9 | PD | -1460.07 | 10.05 | 43274.41 | -4.025 | 5989.19 | 3.23
BASE | 9 | PL | -627.95 | 6.02 | 9246.51 | -1.744 | 1008.448 | 0.836
BASE | 10 | PD | -1461.72 | -5.61 | 43337.62 | 1.255 | 6020.959 | 0.083
BASE | 10 | PL | -627.8 | -2.15 | 9434.48 | 1.011 | 1046.095 | -0.017
BASE | 11 | PD | -1452.8 | -36.81 | 41599.8 | 11.771 | 5707.363 | -3.256
BASE | 11 | PL | -621.28 | -13.62 | 8925.59 | 4.878 | 951.138 | -1.898
BASE | 12 | PD | -866.85 | -1319.95 | 34067.5 | 31.41 | 5095.579 | 0.729
BASE | 12 | PL | -319.35 | -249.21 | 6718.35 | 3.38 | 890.674 | -1.694
BASE | 13 | PD | -12.52 | 77.02 | 1285.74 | 0 | 0 | 0
BASE | 13 | PL | -6.55 | 6.41 | 194.37 | 0 | 0 | 0
BASE | 14 | PD | 2.88 | 72.84 | 1289.82 | 0 | 0 | 0
BASE | 14 | PL | 1.51 | 7.99 | 197.55 | 0 | 0 | 0
BASE | 15 | PD | -0.29 | 65.51 | 1311.01 | 0 | 0 | 0
BASE | 15 | PL | -0.14 | 10.02 | 201.82 | 0 | 0 | 0
BASE | 16 | PD | 0.36 | 56.69 | 1331.88 | 0 | 0 | 0
BASE | 16 | PL | 0.2 | 12.23 | 206.41 | 0 | 0 | 0
BASE | 17 | PD | 0.27 | 47.49 | 1351.28 | 0 | 0 | 0
BASE | 17 | PL | 0.16 | 14.4 | 211.34 | 0 | 0 | 0
BASE | 18 | PD | 0.14 | 38.75 | 1368.91 | 0 | 0 | 0
BASE | 18 | PL | 0.09 | 16.26 | 216.42 | 0 | 0 | 0
BASE | 19 | PD | 0.99 | 31.25 | 1385.19 | 0 | 0 | 0
BASE | 19 | PL | 0.52 | 17.48 | 221.22 | 0 | 0 | 0
BASE | 20 | PD | -3.04 | 25.93 | 1401.3 | 0 | 0 | 0
BASE | 20 | PL | -1.52 | 17.55 | 224.98 | 0 | 0 | 0
BASE | 21 | PD | 16.74 | 24.05 | 1413.6 | 0 | 0 | 0
BASE | 21 | PL | 8.5 | 15.7 | 224.44 | 0 | 0 | 0
BASE | 22 | PD | -12.08 | 31.19 | 1447.34 | 0 | 0 | 0
BASE | 22 | PL | -3.07 | 7.16 | 238.82 | 0 | 0 | 0
BASE | 23 | PD | 2.9 | 30.61 | 1443.8 | 0 | 0 | 0
BASE | 23 | PL | 0.88 | 5.8 | 244.11 | 0 | 0 | 0
BASE | 24 | PD | -0.2 | 26.44 | 1448.32 | 0 | 0 | 0
BASE | 24 | PL | 0.07 | 6.22 | 249.46 | 0 | 0 | 0
BASE | 25 | PD | 0.42 | 20.17 | 1453.56 | 0 | 0 | 0
BASE | 25 | PL | 0.24 | 7.66 | 253.75 | 0 | 0 | 0
BASE | 26 | PD | 0.33 | 12.98 | 1458.52 | 0 | 0 | 0
BASE | 26 | PL | 0.22 | 9.51 | 257.57 | 0 | 0 | 0
BASE | 27 | PD | 0.18 | 5.92 | 1463.02 | 0 | 0 | 0
BASE | 27 | PL | 0.18 | 11.28 | 261.03 | 0 | 0 | 0
BASE | 28 | PD | 1.12 | 0.14 | 1467.75 | 0 | 0 | 0
BASE | 28 | PL | 0.47 | 12.44 | 263.85 | 0 | 0 | 0
BASE | 29 | PD | -3.32 | -2.89 | 1474.36 | 0 | 0 | 0
BASE | 29 | PL | -0.89 | 12.33 | 265.24 | 0 | 0 | 0
BASE | 30 | PD | 18.5 | -1.2 | 1483.8 | 0 | 0 | 0
BASE | 30 | PL | 5.8 | 10.01 | 263.13 | 0 | 0 | 0
BASE | 31 | PD | 3.02 | 16.03 | 1492.58 | 0 | 0 | 0
BASE | 31 | PL | 1.31 | -0.58 | 269.44 | 0 | 0 | 0
BASE | 32 | PD | -0.13 | 18.01 | 1483.89 | 0 | 0 | 0
BASE | 32 | PL | 0.05 | -2.59 | 273.85 | 0 | 0 | 0
BASE | 33 | PD | 0.47 | 14.95 | 1481.5 | 0 | 0 | 0
BASE | 33 | PL | 0.3 | -2.47 | 276.51 | 0 | 0 | 0
BASE | 34 | PD | 0.32 | 8.95 | 1481.16 | 0 | 0 | 0
BASE | 34 | PL | 0.24 | -1.13 | 277.87 | 0 | 0 | 0
BASE | 35 | PD | 0.35 | 1.6 | 1481.28 | 0 | 0 | 0
BASE | 35 | PL | 0.26 | 0.79 | 278.65 | 0 | 0 | 0
BASE | 36 | PD | 0.31 | -5.77 | 1481.32 | 0 | 0 | 0
BASE | 36 | PL | 0.24 | 2.75 | 279.09 | 0 | 0 | 0
BASE | 37 | PD | 0.54 | -11.83 | 1481.79 | 0 | 0 | 0
BASE | 37 | PL | 0.32 | 4.22 | 279.03 | 0 | 0 | 0
BASE | 38 | PD | -0.45 | -14.98 | 1484.28 | 0 | 0 | 0
BASE | 38 | PL | -0.03 | 4.6 | 277.82 | 0 | 0 | 0
BASE | 39 | PD | 4.63 | -13.14 | 1492.09 | 0 | 0 | 0
BASE | 39 | PL | 1.7 | 3.01 | 274.68 | 0 | 0 | 0
BASE | 40 | PD | 5.11 | 4 | 1485.56 | 0 | 0 | 0
BASE | 40 | PL | 2.24 | -6.1 | 272.85 | 0 | 0 | 0
BASE | 41 | PD | -0.55 | 5.46 | 1474.55 | 0 | 0 | 0
BASE | 41 | PL | -0.14 | -7.84 | 276.06 | 0 | 0 | 0
BASE | 42 | PD | 0.56 | 1.9 | 1467.28 | 0 | 0 | 0
BASE | 42 | PL | 0.34 | -7.6 | 276.49 | 0 | 0 | 0
BASE | 43 | PD | 0.3 | -4.64 | 1461.76 | 0 | 0 | 0
BASE | 43 | PL | 0.23 | -6.24 | 275.68 | 0 | 0 | 0
BASE | 44 | PD | 0.35 | -12.63 | 1456.33 | 0 | 0 | 0
BASE | 44 | PL | 0.25 | -4.41 | 274.28 | 0 | 0 | 0
BASE | 45 | PD | 0.32 | -20.81 | 1450.38 | 0 | 0 | 0
BASE | 45 | PL | 0.24 | -2.66 | 272.45 | 0 | 0 | 0
BASE | 46 | PD | 0.45 | -27.94 | 1444.25 | 0 | 0 | 0
BASE | 46 | PL | 0.27 | -1.54 | 269.92 | 0 | 0 | 0
BASE | 47 | PD | -0.03 | -32.59 | 1439.25 | 0 | 0 | 0
BASE | 47 | PL | 0.16 | -1.72 | 265.91 | 0 | 0 | 0
BASE | 48 | PD | 2.51 | -32.89 | 1442.79 | 0 | 0 | 0
BASE | 48 | PL | 0.74 | -4.15 | 261.14 | 0 | 0 | 0
BASE | 49 | PD | 22.54 | -24.13 | 1405.09 | 0 | 0 | 0
BASE | 49 | PL | 11.19 | -16.51 | 247.98 | 0 | 0 | 0
BASE | 50 | PD | -4.17 | -26.62 | 1389.69 | 0 | 0 | 0
BASE | 50 | PL | -2.02 | -19.67 | 249.8 | 0 | 0 | 0
BASE | 51 | PD | 1.25 | -33.19 | 1371.1 | 0 | 0 | 0
BASE | 51 | PL | 0.68 | -20.35 | 246.47 | 0 | 0 | 0
BASE | 52 | PD | 0.11 | -42.27 | 1352.36 | 0 | 0 | 0
BASE | 52 | PL | 0.11 | -19.51 | 241.55 | 0 | 0 | 0
BASE | 53 | PD | 0.28 | -52.69 | 1332.14 | 0 | 0 | 0
BASE | 53 | PL | 0.19 | -17.79 | 236.04 | 0 | 0 | 0
BASE | 54 | PD | 0.4 | -63.43 | 1310.01 | 0 | 0 | 0
BASE | 54 | PL | 0.25 | -15.62 | 230.53 | 0 | 0 | 0
BASE | 55 | PD | -0.44 | -73.43 | 1286.48 | 0 | 0 | 0
BASE | 55 | PL | -0.21 | -13.29 | 225.34 | 0 | 0 | 0
BASE | 56 | PD | 3.7 | -81.22 | 1263.14 | 0 | 0 | 0
BASE | 56 | PL | 2.03 | -11.05 | 220.52 | 0 | 0 | 0
BASE | 57 | PD | -16.38 | -84.67 | 1258.8 | 0 | 0 | 0
BASE | 57 | PL | -8.91 | -9.13 | 217.59 | 0 | 0 | 0
BASE | 58 | PD | 12.52 | 77.02 | 1285.74 | 0 | 0 | 0
BASE | 58 | PL | 6.55 | 6.41 | 194.37 | 0 | 0 | 0
BASE | 59 | PD | -2.88 | 72.84 | 1289.82 | 0 | 0 | 0
BASE | 59 | PL | -1.51 | 7.99 | 197.55 | 0 | 0 | 0
BASE | 60 | PD | 0.29 | 65.51 | 1311.01 | 0 | 0 | 0
BASE | 60 | PL | 0.14 | 10.02 | 201.82 | 0 | 0 | 0
BASE | 61 | PD | -0.36 | 56.69 | 1331.88 | 0 | 0 | 0
BASE | 61 | PL | -0.2 | 12.23 | 206.41 | 0 | 0 | 0
BASE | 62 | PD | -0.27 | 47.49 | 1351.28 | 0 | 0 | 0
BASE | 62 | PL | -0.16 | 14.4 | 211.34 | 0 | 0 | 0
BASE | 63 | PD | -0.14 | 38.75 | 1368.91 | 0 | 0 | 0
BASE | 63 | PL | -0.09 | 16.26 | 216.42 | 0 | 0 | 0
BASE | 64 | PD | -0.99 | 31.25 | 1385.19 | 0 | 0 | 0
BASE | 64 | PL | -0.52 | 17.48 | 221.22 | 0 | 0 | 0
BASE | 65 | PD | 3.04 | 25.93 | 1401.3 | 0 | 0 | 0
BASE | 65 | PL | 1.52 | 17.55 | 224.98 | 0 | 0 | 0
BASE | 66 | PD | -16.74 | 24.05 | 1413.6 | 0 | 0 | 0
BASE | 66 | PL | -8.5 | 15.7 | 224.44 | 0 | 0 | 0
BASE | 67 | PD | 12.08 | 31.19 | 1447.34 | 0 | 0 | 0
BASE | 67 | PL | 3.07 | 7.16 | 238.82 | 0 | 0 | 0
BASE | 68 | PD | -2.9 | 30.61 | 1443.8 | 0 | 0 | 0
BASE | 68 | PL | -0.88 | 5.8 | 244.11 | 0 | 0 | 0
BASE | 69 | PD | 0.2 | 26.44 | 1448.32 | 0 | 0 | 0
BASE | 69 | PL | -0.07 | 6.22 | 249.46 | 0 | 0 | 0
BASE | 70 | PD | -0.42 | 20.17 | 1453.56 | 0 | 0 | 0
BASE | 70 | PL | -0.24 | 7.66 | 253.75 | 0 | 0 | 0
BASE | 71 | PD | -0.33 | 12.98 | 1458.52 | 0 | 0 | 0
BASE | 71 | PL | -0.22 | 9.51 | 257.57 | 0 | 0 | 0
BASE | 72 | PD | -0.18 | 5.92 | 1463.02 | 0 | 0 | 0
BASE | 72 | PL | -0.18 | 11.28 | 261.03 | 0 | 0 | 0
BASE | 73 | PD | -1.12 | 0.14 | 1467.75 | 0 | 0 | 0
BASE | 73 | PL | -0.47 | 12.44 | 263.85 | 0 | 0 | 0
BASE | 74 | PD | 3.32 | -2.89 | 1474.36 | 0 | 0 | 0
BASE | 74 | PL | 0.89 | 12.33 | 265.24 | 0 | 0 | 0
BASE | 75 | PD | -18.5 | -1.2 | 1483.8 | 0 | 0 | 0
BASE | 75 | PL | -5.8 | 10.01 | 263.13 | 0 | 0 | 0
BASE | 76 | PD | -3.02 | 16.03 | 1492.58 | 0 | 0 | 0
BASE | 76 | PL | -1.31 | -0.58 | 269.44 | 0 | 0 | 0
BASE | 77 | PD | 0.13 | 18.01 | 1483.89 | 0 | 0 | 0
BASE | 77 | PL | -0.05 | -2.59 | 273.85 | 0 | 0 | 0
BASE | 78 | PD | -0.47 | 14.95 | 1481.5 | 0 | 0 | 0
BASE | 78 | PL | -0.3 | -2.47 | 276.51 | 0 | 0 | 0
BASE | 79 | PD | -0.32 | 8.95 | 1481.16 | 0 | 0 | 0
BASE | 79 | PL | -0.24 | -1.13 | 277.87 | 0 | 0 | 0
BASE | 80 | PD | -0.35 | 1.6 | 1481.28 | 0 | 0 | 0
BASE | 80 | PL | -0.26 | 0.79 | 278.65 | 0 | 0 | 0
BASE | 81 | PD | -0.31 | -5.77 | 1481.32 | 0 | 0 | 0
BASE | 81 | PL | -0.24 | 2.75 | 279.09 | 0 | 0 | 0
BASE | 82 | PD | -0.54 | -11.83 | 1481.79 | 0 | 0 | 0
BASE | 82 | PL | -0.32 | 4.22 | 279.03 | 0 | 0 | 0
BASE | 83 | PD | 0.45 | -14.98 | 1484.28 | 0 | 0 | 0
BASE | 83 | PL | 0.03 | 4.6 | 277.82 | 0 | 0 | 0
BASE | 84 | PD | -4.63 | -13.14 | 1492.09 | 0 | 0 | 0
BASE | 84 | PL | -1.7 | 3.01 | 274.68 | 0 | 0 | 0
BASE | 85 | PD | -5.11 | 4 | 1485.56 | 0 | 0 | 0
BASE | 85 | PL | -2.24 | -6.1 | 272.85 | 0 | 0 | 0
BASE | 86 | PD | 0.55 | 5.46 | 1474.55 | 0 | 0 | 0
BASE | 86 | PL | 0.14 | -7.84 | 276.06 | 0 | 0 | 0
BASE | 87 | PD | -0.56 | 1.9 | 1467.28 | 0 | 0 | 0
BASE | 87 | PL | -0.34 | -7.6 | 276.49 | 0 | 0 | 0
BASE | 88 | PD | -0.3 | -4.64 | 1461.76 | 0 | 0 | 0
BASE | 88 | PL | -0.23 | -6.24 | 275.68 | 0 | 0 | 0
BASE | 89 | PD | -0.35 | -12.63 | 1456.33 | 0 | 0 | 0
BASE | 89 | PL | -0.25 | -4.41 | 274.28 | 0 | 0 | 0
BASE | 90 | PD | -0.32 | -20.81 | 1450.38 | 0 | 0 | 0
BASE | 90 | PL | -0.24 | -2.66 | 272.45 | 0 | 0 | 0
BASE | 91 | PD | -0.45 | -27.94 | 1444.25 | 0 | 0 | 0
BASE | 91 | PL | -0.27 | -1.54 | 269.92 | 0 | 0 | 0
BASE | 92 | PD | 0.03 | -32.59 | 1439.25 | 0 | 0 | 0
BASE | 92 | PL | -0.16 | -1.72 | 265.91 | 0 | 0 | 0
BASE | 93 | PD | -2.51 | -32.89 | 1442.79 | 0 | 0 | 0
BASE | 93 | PL | -0.74 | -4.15 | 261.14 | 0 | 0 | 0
BASE | 94 | PD | -22.54 | -24.13 | 1405.09 | 0 | 0 | 0
BASE | 94 | PL | -11.19 | -16.51 | 247.98 | 0 | 0 | 0
BASE | 95 | PD | 4.17 | -26.62 | 1389.69 | 0 | 0 | 0
BASE | 95 | PL | 2.02 | -19.67 | 249.8 | 0 | 0 | 0
BASE | 96 | PD | -1.25 | -33.19 | 1371.1 | 0 | 0 | 0
BASE | 96 | PL | -0.68 | -20.35 | 246.47 | 0 | 0 | 0
BASE | 97 | PD | -0.11 | -42.27 | 1352.36 | 0 | 0 | 0
BASE | 97 | PL | -0.11 | -19.51 | 241.55 | 0 | 0 | 0
BASE | 98 | PD | -0.28 | -52.69 | 1332.14 | 0 | 0 | 0
BASE | 98 | PL | -0.19 | -17.79 | 236.04 | 0 | 0 | 0
BASE | 99 | PD | -0.4 | -63.43 | 1310.01 | 0 | 0 | 0
BASE | 99 | PL | -0.25 | -15.62 | 230.53 | 0 | 0 | 0
BASE | 100 | PD | 0.44 | -73.43 | 1286.48 | 0 | 0 | 0
BASE | 100 | PL | 0.21 | -13.29 | 225.34 | 0 | 0 | 0
BASE | 101 | PD | -3.7 | -81.22 | 1263.14 | 0 | 0 | 0
BASE | 101 | PL | -2.03 | -11.05 | 220.52 | 0 | 0 | 0
BASE | 102 | PD | 16.38 | -84.67 | 1258.8 | 0 | 0 | 0
BASE | 102 | PL | 8.91 | -9.13 | 217.59 | 0 | 0 | 0
BASE | 303 | PD | 0 | 0.05 | 23723.61 | -0.223 | 0 | 0
BASE | 303 | PL | 0 | 0 | 5730.34 | 0.073 | 0 | 0
BASE | 304 | PD | 0 | 0.05 | 33953.35 | -0.223 | 0 | 0
BASE | 304 | PL | 0 | 0 | 10100.76 | 0.073 | 0 | 0

## Hoja2
Story | ElementType | Material | TotalWeight | FloorArea | UnitWeight | NumPieces | NumStuds
ROOF | Column | FC280 | 123706.8 | 8954369.607 | 0.0138 | 31
ROOF | Beam | FC280 | 52759.887 | 8954369.607 | 0.0059 | 25 | 0
ROOF | Wall | FC280 | 99066.952 | 8954369.607 | 0.0111
ROOF | Floor | FC280 | 456672.85 | 8954369.607 | 0.051
STORY4 | Column | FC280 | 257443.2 | 24043612.687 | 0.0107 | 69
STORY4 | Beam | FC280 | 106352.018 | 24043612.687 | 0.0044 | 50 | 0
STORY4 | Wall | FC280 | 318875.886 | 24043612.687 | 0.0133
STORY4 | Floor | FC280 | 1226224.247 | 24043612.687 | 0.051
STORY3 | Column | FC280 | 257443.2 | 23484946.549 | 0.011 | 69
STORY3 | Beam | FC280 | 109224.818 | 23484946.549 | 0.0047 | 51 | 0
STORY3 | Wall | FC280 | 318875.886 | 23484946.549 | 0.0136
STORY3 | Floor | FC280 | 1197732.274 | 23484946.549 | 0.051
STORY2 | Column | FC280 | 257443.2 | 23394961.549 | 0.011 | 69
STORY2 | Beam | FC280 | 112545.138 | 23394961.549 | 0.0048 | 53 | 0
STORY2 | Wall | FC280 | 318875.886 | 23394961.549 | 0.0136
STORY2 | Floor | FC280 | 1193143.039 | 23394961.549 | 0.051
BASEMENT | Column | FC280 | 257443.2 | 20665718.41 | 0.0125 | 69
BASEMENT | Beam | FC280 | 115394.222 | 20665718.41 | 0.0056 | 52 | 0
BASEMENT | Wall | FC280 | 318875.886 | 20665718.41 | 0.0154
BASEMENT | Floor | FC280 | 1053951.639 | 20665718.41 | 0.051
SUM | Column | FC280 | 1153479.6 | 100543608.8 | 0.0115 | 307
SUM | Beam | FC280 | 496276.082 | 100543608.8 | 0.0049 | 231 | 0
SUM | Wall | FC280 | 1374570.496 | 100543608.8 | 0.0137
SUM | Floor | FC280 | 5127724.049 | 100543608.8 | 0.051
TOTAL | All | All | 8152050.227 | 100543608.8 | 0.0811 | 538 | 0