## CALZADURA
DISEÑO DE CALZADURAS
1.0 | DATOS GENERALES
1.01 | DATOS DEL TERRENO |  |  |  | 1.02 | DATOS CALZADURA
|  | Peso específico (γt) = | 1.6 |  |  |  |  | Altura de Excavación (H) = | 5
|  | Angulo de fricción (φ) = | 20 |  |  |  |  | Peso específico (γc) = | 2.3
|  | Cohesión (C) = | 1 |  |  |  |  | Coef. De Fricción suelo-concreto (μ) = | 0.4
|  | Sobre Carga (S/C) = | 0.5 |  |  |  |  | Peso específico promedio (γ') = | 1.95
1.03 | FACTORES DE SEGURIDAD
|  |  | Factor de seguridad al volteo (FSv) = | 2
|  |  | Factor de seguridad al deslizamiento (FSD) = | 1.5
| Cálculo del coeficiente activo del terreno: | [6 empty] | 0.49029 |  | 2.0396
2.0 | CALCULO DE CARGAS DISTRIBUIDAS
|  | 3.9223 |  |  |  | 0.24515 |  |  | 1.4004
3.0 | CALCULO DE FUERZAS
|  | 9.8058 |  |  |  | 1.2257 |  |  | 7.0021
De las ecuaciones anteriores se infiere:
|  |  | 1.4727 |  |  |  | 2.9454
4.0 | FUERZA RESULTANTE Y MOMENTO DE VOLTEO
4.8801
1.1758
Con la fuerza resultante y distacia de aplicación se calcula el momento de volteo (Mv):
5.7379
5.0 | CALCULO DE ANCHO DE CALZADURA
5.01 | CÁLCULO DE ANCHO "B" POR VOLTEO
1.4964
5.02 | CÁLCULO DE ANCHO "B" POR DESLIZAMIENTO
1.7854
|  | Por lo tanto B = | 1.8
𝐾_𝐴=〖𝑡𝑎𝑛〗^2 (45°−𝜑/2)=
𝑁_𝜑=
𝐸_𝐴=𝛾_𝑡.𝐻.𝐾_𝐴=
𝐸_(𝑆/𝐶)=𝑆/𝐶.𝐾_𝐴=
2𝐶/√(𝑁_𝜑 )=
𝑧_𝐷=(2𝐶/√(𝑁_𝜑 )−𝐸_(𝑆/𝐶))/(𝛾_𝑡.𝐾_𝐴 )=
𝐸_𝐴=𝛾_𝑡.𝐻^2/2.𝐾_𝐴=
𝐸_(𝑆/𝐶)=𝑆/𝐶.𝐾_𝐴.𝐻=
2𝐶/√(𝑁_𝜑 ).𝐻=
𝐻_𝐶=2𝑧_𝐷=
𝑅=(𝐸_𝐴+𝐸_(𝑆/𝐶)−2𝐶/√(𝑁_𝜑 )) ((𝐻−𝑧_𝐷 ))/2=
𝑦=((𝐻−𝑧_𝐷 ))/3=
𝐵=√((〖2.𝐹𝑆〗_𝑉.𝑀_𝑉)/(𝛾^′.𝐻+𝑆∕𝐶)=)
𝑀_𝑉=𝑅.𝑦=
𝐵=(〖𝐹𝑆〗_𝐷.𝑅)/𝜇(𝛾^′.𝐻+𝑆∕𝐶) =